**附件1：询价比选项目及实质性技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **询价比选项目及实质性技术要求** | | | |
| 类别 | 名称 | 规格 | 备注 |
| 试剂 | 新冠病毒核酸检测试剂 | 48人份 | 至少两个靶标，管家基因作为内标，与核酸提取试剂匹配，最低检测下限尽可能低，并能通过性能验证。自带阴阳性对照。 |
| 核酸提取试剂 | 64人份 | 与已购核酸提取仪配套，与核酸检测试剂匹配。 |
| 质控品 | 质控品 | 支 | 符合要求的弱阳性质控品 |
| 耗材 | 样本采集管 | ≥1ml | 带灭活功能，与核酸提取和检测试剂匹配。 |
| EP管 | 1.5ml |  |
| 八排管 |  |  |
| 塑料双面离心管架 | 96孔/架 | 适用于1.5/2.0ml |
| 塑料离心管架 | 50孔/架 | 适用于5/10/15m,带硅胶垫 |
| 带滤芯枪头 | 0.5-10μl，  10-100μl，  20-200μl，  100-1000μl |  |
| 核酸污染清洁剂 | 瓶 | 1、用于核酸实验室的核酸去除实验台面、超净工作台、生物安全柜、核酸提取仪、液体工作站、PCR仪、手持式移液器等，以及实验台面上的常用小仪器：如离心机、振荡器等小设备、实验室墙面、试剂架、地面、玻璃、门、实验柜体、实验凳/椅、实验服、鞋及耗材等领域;  2、快速有效，即用型喷雾剂；  3、可以同时去除DNA、RNA和核酸酶；  4、稳定性好，可常温储存，效期至少12个月；  5、安全方便，非碱性非致癌性试剂； |
| 样本转运箱 |  | 符合UN2814标准，有批准文号和产品合格证书 |

附件2

**承诺函**

达州市民康医院（采购人）：

我公司作为本次比选项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次比选活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、比选文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日