**分体式空调清洗服务内容及要求**

1. **资质要求**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

**二、服务范围**

1、工作地点：达州市达川区绥定大道二段798号（门诊部）、三里坪街道小河嘴社区八小组（住院部）。

2、负责清洗现有分体式空调。

**三、空调预计数量**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **地点** | **门诊部** | **住院部** | **备注** |
| **数量** | **200** | **170** | **具体以实际清洗数量为准** |

**四、清洗内容**：内机面板、出风口、过滤网；A、内机过滤网、蒸发器、换热翅片、机身等。B、外机冷凝器、电机、风叶、出风口、机身等。